# **Αναφορά Τεκμηρίωσης Εργαστηρίου Κ7.005**

## Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης

|  |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο: | Λαζαρέλα Μιχάλη |
| ΑΜ: | 17041 |
| Τερματικό: | 27 |
| Διεύθθνση MAC: | 00-1F-D0-5B-38-B7 |
| Εσωτερική IP: | 192.168.88.27 |

## Υπολογιστικός Εξοπλισμός

Το εργαστήριο Κ7.005 διαθέτει 25 θέσεις εργασίας φοιτητών, 1 τερματικό εισηγητή, 1

βιντεοπροβολέα και 1 διαδραστικό πίνακα. Η διάταξη των τερματικών απεικονίζεται στο

Διάγραμμα 4.

## Δικτυακή Υποδομή

Στο εργαστήριο υπάρχει δομημένη καλωδίωση που καλύπτει τα τερματικά των χρηστών και

τη θέση εργασίας του εισηγητή. Στο εργαστήριο υπάρχει καμπίνα (rack) μέσα στην οποία

καταλήγουν οι καλωδιώσεις (patch panel) οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται στον ενεργό

εξοπλισμό (switch/router).

## Διαδικασία τεκμηρίωσης

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή του εξοπλισμού και υποδομής του


εργαστηρίου είναι η εξής:

Πίνακας 1. Διαδικασία τεκμηρίωσης δικτύου - φύλλο καταγραφής

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Βήμα** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Παρατηρήσεις** |
| 1. | Για όλα τα τερματικά (Η/Υ) που συμμετέχουν στο δίκτυο χρησιμοποιήθηκε μοναδικός κωδικός, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα (όνομα) του τερματικού (στήλη Β) | Ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε υπολογιστή είναι όμοιος με το τελευταίο τμήμα της ονομασίας του κάθε υπολογιστή. |
| 2. | Για κάθε τερματικό εντοπίστηκε η κοντινότερη πρίζα δικτύου η οποία συνήθως αποτελεί το σημείο σύνδεσης του τερματικού με το δίκτυο. | Για μερικά τερματικά ωστόσο, η σύνδεση τους με το δίκτυο δεν γίνεται μέσω αυτών κοντινών πριζών. |
| 3. | Εντοπίστηκε για κάθε τερματικό η αντίστοιχη πρίζα σύνδεσης (στήλη F) | Δεν διαθέτουν όλα τα τερματικά αντίστοιχη πρίζα σύνδεσης. |
| 4. | Έλεγχος τερματικών που δεν συνδέονται σε πρίζα δικτύου (στήλη H ή Ι) | Εντοπίστηκαν 4. |
| 5. | Έλεγχος αντιστοίχισης πριζών με θέσεις κατανεμητή (patch panel) (στήλη G) | Όσα τερματικά διαθέτουν πρίζα σύνδεσης, διαθέτουν και θέσεις κατανεμητή(patch panel). |
| 6. | Εντοπισμός της κεντρικής πρίζας του εργαστηρίου από την οποία το δίκτυο αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο | Όλοι οι υπολογιστές πλέον έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. |
| 7. | Καταγραφή της αντιστοιχίας των θέσεων του κατανεμητή (patch panel) με τις θέσεις του μεταγωγέα (switch) (στήλη H). | Μόνο σε 3 τερματικά, η θέση του κατανεμητή δεν αντιστοιχεί με θέση του μεταγωγέα. |

## Εξοπλισμός καμπίνας (Rack)

Στο επόμενο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή των συσκευών στην καμπίνα (rack).




Διάγραμμα 1. Διάταξη εξοπλισμού καμπίνας

Περισσότερα στοιχεία για τον εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στις σελίδες των κατασκευαστών όπως στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2. Εξοπλισμός καμπίνας

|  |  |
| --- | --- |
| **Συσκευή** | **Φωτογραφία** |
| PATCH PANEL 24 PORT CAT 5E  <http://www.jjnetwork.net/product/amp-patch-panel-24-port-cat-5e-original/> |  |
| 3COM 3CRBSG2893 2928-SFP Plus Baseline Ethernet Switch  <http://www.arp.com/medias/13433767.pdf> |  |
| Mikrotik heX lite (RB750r2)  <https://mikrotik.com/product/RB750r2> |  |

Το αποτέλεσμα της καταγραφής σχετικά με τις συνδέσεις του εξοπλισμού της καμπίνας απεικονίζεται σχηματικά παρακάτω:



Διάγραμμα 2. Διασύνθεση εξοπλισμού καμπίνας


Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε:

1. Η κεντρική πρίζα συνδέεται με την 1η θύρα (port) του δρομολογητή
2. Η 2η πόρτα του δρομολογητή διασυνδέεται με τη 2η πόρτα του μεταγωγέα, «μεταφέροντας» την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις θύρες του μεταγωγέα.
3. Οι πόρτες 3,4,5 του δρομολογητή χρησιμοποιούνται απευθείας από τερματικά (Η/Υ)
4. Η πόρτα 24 του μεταγωγέα χρησιμοποιείται απευθείας από τερματικό (Η/Υ)


## Διευθυνσιοδότηση (IP Addressing)

Το λογικό διάγραμμα του εσωτερικού δικτύου του εργαστηρίου Κ7.005 απεικονίζεται παρακάτω, όπου διαπιστώνουμε πως:


* Η **εξωτερική** διεύθυνση του εργαστηρίου όπως αυτή αποδίδεται από το ΚΔΔ για τη κεντρική πρίζα είναι 195.130.101.55
* Η **εσωτερικές** διευθύνσεις διαθέσιμες για τα τερματικά του εργαστηρίου είναι στο εύρος 192.168.88.0/24



Διάγραμμα 3. Λογικό διάγραμμα δικτύου



Διάγραμμα 4. Φυσικό διάγραμμα / Διάταξη τερματικών - πριζών – συνδέσεων

  
Πίνακας 3. Φύλλο καταγραφής ομάδας εργασίας